| Karakteristik Konduktor ACSR | Jumlah berkas | (V (%) | (P (MWatt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diameter Luar (cm) | GMR (cm) | Tahanan (ohm/km) |  |  |  |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 2 | 12.9213 | 2.3096 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 3 | 10.7289 | 1.5278 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 4 | 9.4110 | 1.1404 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 5 | 8.4860 | 0.90939 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 6 | 7.7823 | 0.75606 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 7 | 7.2191 | 0.64691 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 8 | 6.7521 | 0.56526 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 9 | 6.3548 | 0.50190 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 10 | 6.0100 | 0.45130 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 11 | 5.7060 | 0.40996 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 12 | 5.4347 | 0.37555 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 13 | 5.1899 | 0.34647 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 14 | 4.9671 | 0.32157 |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 15 | 4.7630 | 0.3 |

Perhitungan untuk konduktor berkas

Perhitungan untuk konduktor tunggal

| Karakteristik Konduktor ACSR | (V (%) | (P (MWatt) |
| --- | --- | --- |
| Diameter Luar (cm) | GMR (cm) | Tahanan (ohm/km) |  |  |
| 3.28422 | 1.32581 | 0.059458 | 19.5927 | 4.6881 |
| 3.39852 | 1.37153 | 0.055544 | 19.3052 | 4.3786 |
| 3.51028 | 1.41725 | 0.052189 | 19.0477 | 4.1132 |
| 3.61696 | 1.45992 | 0.049206 | 18.8170 | 3.8773 |
| 3.7211 | 1.50259 | 0.046535 | 18.6038 | 3.6661 |
| 3.82524 | 1.54526 | 0.044112 | 18.4046 | 3.4746 |
| 3.9243 | 1.58488 | 0.041937 | 18.2252 | 3.3027 |